# Памятка о требованиях пожарной безопасности

# в весенне-летний пожароопасный период

1. В случае обнаружения пожара необходимо сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

2. Пределы противопожарного расстояния между зданиями, а также участки между жилыми домами должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы.

3. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии.

5.Разведение костров, сжигание отходов не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.

Сжигание отходов в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под постоянным контролем.

6.  У каждого жилого строения необходимо устанавливать емкости (бочки) с водой V = 400л и иметь огнетушитель.

7. На территории сельских населенных пунктов, дачных садоводческих поселков должны быть установлены средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

8. В весенне-летний пожароопасный период при необходимости в помощь членам добровольной пожарной дружины (добровольной пожарной охраны) необходимо организовать круглосуточное  дежурство  граждан, проживающих в населенном пункте.

9. Населенные пункты должны быть обеспечены исправной телефонной и радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

10. Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 5 метров, удаление в летний период сухой растительности и другие).

11. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей  может приостанавливаться.

12. В соответствии с действующим законодательством граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.